| TERASZFŰTŐ Készülékek - PB gázos és Földgázos kivitelben készülnek. Újdonság a teraszsugárzók között a FIX telepítésű kandeláber sugárzó, amely gázellátását az aljzatban elhelyezett csővezetéken lehet biztosítani, így nem igényel palackcserét a vendégek között, valamint a FÖLDGÁZOS típus még teljesebb megoldást biztosít azokon a helyeken, ahol már úgy is rendelkezésre áll a vezetékes gáz. - Az igazi áttörést, és luxus érzést a távvezérléssel működtetett SPIDER REM készülék jelenti, mely teljes eleganciával látja el a rá bízott fűtési feladatot, és nem igényel közvetlenül semmilyen kézi beavatkozást az üzemeltetése. - A készülék bekapcsolását és szabályozását egy távkapcsoló segítségével végezheti akár az étterem személyzete, főpincér, pultos vagy a kerthelyiséget üzemeltető kocsmáros, vendéglős. Sajátcélú felhasználás esetén a család óvodáskorú gyermeke is tudja üzemeltetni, amit más gázkészülék esetében nem mondhatunk el. Típus Fix Spider | Spider Rem Teljesítmény 7,5 kW 15 kW 7,5 kW 15 kW 7 kW Gáztípus Pb Földgáz Pb Földgáz Pb Földgáz 7,5 kW Gázfogyasztás 15 kW 0,56 0,73 1,12 1,43 kg/h m3/h 0,56 0,73 1,12 1,43 kg/h m3/h 0,54 0,70 - - kg/h m3/h Fűthető terület nagysága 30 - 40 m2 30 - 40 m2 20 m2 m2 Készülék gyújtása kézi kézi elektronikus Sugárzó anyaga INOX INOX INOX Készülék méretei Sz. x M x Magas. 260 x 260x 2.310 855 x 900 750 x 530 A sugárzó parabola Ø Ø 750 Ø 750 Ø 750 Készülék súlya 19 kg 8,5 kg 6,5 kg |
| --- | --- |